| № п/п | Виды благоустройства жилого фонда | норма водопотребления, куб. м. на∙чел. в месяц (до 1.05.14 г.) | норма водопотребления, куб. м. на∙чел. в месяц (с 1.05.14 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Частные и малоквартирные жилые дома |
| 1.1 | - с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 50 (1,52 м3/мес) | 60 (1,825 м3/мес) |
| 1.2 | - с водопользованием из уличных водоразборных колонок или дворовых водоразборных кранов | 150 (4,563 м3/мес) | 165 (5,019 м3/мес) |
| 1.3 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями каналізації без ванн и без газоснабжения |  |  |
| 1.4 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации без ванн и с газоснабжением |  |  |
| 1.5 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и водонагревателями на твердом топливе |  |  |
| 1.6 | - с водопроводом и канализацией без ванн и без газоснабжения | 150 (4,563 м3/мес) | 210 (6,388 м3/мес) |
| 1.7 | - с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением |  |  |
| 1.8 | - с водопроводом и канализацией с ваннами и газовыми водонагревателями | 190 (5,779 м3/мес) | 280 (8,517 м3/мес) |
| 1.9 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и газовыми водонагревателями | 190 (5,779 м3/мес) | 250 (7,604 м3/мес) |
| 1.10 | - с водопроводом и канализацией с ваннами та быстродействующими газовыми или электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором | 210 (6,388 м3/мес) | 250 (7,604 м3/мес) |
| 1.11 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и быстродействующими газовими или электрическими водонагревателями и г многоточечным водоразбором | 210 (6,388 м3/мес) | 280 (8,517 м3/мес) |
| 2.Многоквартирные жилые дома |
| 2.1 | - с водопроводом и канализацей, с ваннами 1500-1700 мм, душами та автономными газовыми (электро-) водонагревателями | 145 (4,41 м3/мес) | 270 (8,213 м3/мес) |
| 3. Общежития |
| 3.1 | - с общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции дома | 140 (4,26 м3/мес) | 100 (3,042 м3/мес) |